## コンクリート圧縮強度試験依頼書
コンクリート圧縮強度試験依頼書 | [30 empty] | PASSWORD | UKIDUKA
| 株式会社 東京建材検査サービス 殿 | [14 empty] | 工事コード
[16 empty] | 依 頼 日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 | 発行枚数 |  |  | 枚
[7 empty] | 試験担当 |  |  |  | 受 付 |  |  |  |  | 依頼者名
担当者名
所 在 地
部分に記入してください。
[16 empty] | 電話番号 | [7 empty] | FAX番号
はプルダウンメニュー(上書可)です。
施 工 者 名
工事現場 |  |  |  | 工事名称
種別・年月日・番号 |  |  |  |  | 建築確認 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [10 empty] | 号
供試体採取責任者
打 込 箇 所
試 験 の 目 的 | [16 empty] | 設 計 基 準 強 度 (Fc) | [10 empty] | N/㎟
仕 様 書 | [14 empty] | 年版 |  | 耐久設計基準強度 (Fd) | [10 empty] | N/㎟
強 度 管 理 方 法 | [16 empty] | 品 質 基 準 強 度 (Fq) | [10 empty] | N/㎟
採 取 年 月 日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 強度補正値 ( | [6 empty] | ) |  |  |  | N/㎟
供試体受領年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 調 合 管 理 強 度 (Fm) | [10 empty] | N/㎟
試 験 年 月 日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 試 験 材 齢 | [5 empty] | 日 |  | 強度管理材齢 |  |  |  | 日
[12 empty] | 試 験 結 果 | [6 empty] | 検印 | 合否判定方法
|  |  | スランプ |  | 空気量 | 生ｺﾝ |  |  | 質 量
供試体
|  |  | (ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ) |  |  | 温度
番号 | [11 empty] | 最大荷重 |  |  |  | 圧縮強度
|  |  | ｃｍ |  | ％ | ℃ |  |  | kg | [14 empty] | ( | [5 empty] | )
[12 empty] | kN |  |  |  | N/㎟ | [5 empty] | 判定基準値 X | [5 empty] | N/㎟
[19 empty] | 有 | 判 定
有
[19 empty] | 有 |  |  | 試験機番号：
平均(X) |  |  | --- |  | --- | --- |  |  | --- |  |  | --- | [6 empty] | --- |  |  | 試 験 番 号：
供 試 体 採 取 者 | [21 empty] | 採取方法
養 生 方 法 | [21 empty] | 採取地点
プ ラ ン ト 名
使用材料 |  | JIS A 5308 による呼び方 |  |  | コンクリートの 種類による記号 |  |  |  |  | 呼び強度 | [5 empty] | スランプ又は スランプフロー |  |  |  |  | 粗骨材の 最大寸法 |  |  |  |  | セメントの 種類による記号
[5 empty] | 普 通 | [15 empty] | 20 |  |  |  |  | N
塩化物測定器名 | [15 empty] | 塩 化 物 量 | [11 empty] | kg/㎥
立 会 者
備 考
※1 試験方法はJIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」による。 | [20 empty] | 試験担当者
2 試験年月日・番号、圧縮強度の数値及び試験機番号、試験結果の判定以外の記載は依頼者の申告による。
3 試験結果の判定は建築基準法施行令第74条、同条に基づく建設省告示第1102号（昭和56年6月1日）
及びJASS5t-603「構造体コンクリートの強度推定のための圧縮強度試験方法」による。
S
T
グループ 8
X≧Fm
X-3≧Fq
X≧Fq
他
X≧Fc+S
X≧Fc+3
不要
グループ 19

## 高強度コンクリート圧縮強度試験依頼書
高強度コンクリート圧縮強度試験依頼書 | [29 empty] | PASSWORD | UKIDUKA
| 株式会社 東京建材検査サービス 殿 | [13 empty] | 工事コード
[15 empty] | 依 頼 日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 発行枚数 |  |  | 枚
[9 empty] | 試験担当 |  |  | 受 付 |  |  | 依頼者名
担当者名
所 在 地
部分に記入してください。
[15 empty] | 電話番号 | [7 empty] | FAX番号
はプルダウンメニュー(上書可)です。
施 工 者 名
工事 場所 |  |  |  |  | 工事 名称
建築工事施工計画報告書番号 建築確認年月日・番号 | [6 empty] | 建築確認 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 第 | [9 empty] | 号
使用材料 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工場名
| 呼 び 方 | [5 empty] | 高強度 | [7 empty] | N |  | 国土交通大臣認定番号*3
| 混 和 剤 | [15 empty] | 混 和 材
試 験 の 目 的 | [6 empty] | 設計基準強度の確認 | [6 empty] | 供試体採取責任者
採 取 年 月 日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 採 取 試 験 会 社
供試体受渡年月日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 採 取 者 名・資 格
打 込 箇 所
採 取 方 法 | [18 empty] | 欠 陥 |  |  | 無
養 生 方 法 | [18 empty] | 養生温度(℃)
強 度 管 理 方 法 |  |  |  | 高強度 | [10 empty] | 試料採取地点 |  |  |  |  | 荷卸し |  |  |  |  | 検 印 |  | 有
設計基準強度(Fc) | [7 empty] | 構造体強度補正値(S) | [6 empty] | 呼び強度値(FN) | [7 empty] | 判定基準強度値*4
強度管理材齢 |  |  |  |  | 日 | 試験材齢 |  |  |  |  | 日 | 試験年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 試験番号
供試体符号 |  |  | ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ (スランプ) (cm） |  |  |  |  | 空気量 (%) |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 温度 (℃) |  | 塩化 物量 (kg/㎥) |  | 直径*5 (㎜) |  | 最大荷重 (kN) |  |  |  | 圧縮強度 (N/㎟) |  |  |  | 供試体又は試験に関する 備 考
1-1-1 | [13 empty] | 100
1-1-2 | [13 empty] | 100
1-1-3 | [13 empty] | 100
1回目平均値① |  |  | ----- |  |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | ---
1-2-1 | [13 empty] | 100
1-2-2 | [13 empty] | 100
1-2-3 | [13 empty] | 100
2回目平均値② |  |  | ----- |  |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | ---
1-3-1 | [13 empty] | 100
1-3-2 | [13 empty] | 100
1-3-3 | [13 empty] | 100
3回目平均値③ |  |  | ----- |  |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  | --- |  | ---
試 験 結 果 |  |  | 圧縮強度平均値： （(①+②+③)/3） | [16 empty] | 試験機番号
[10 empty] | (N/㎟） | [9 empty] | 試験担当者
立 会 者 名 その他摘要
*1.試験方法は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」による。
*2.試験年月日・試験番号、圧縮強度の数値及び試験機番号、試験結果の判定、試験担当者、備考以外は依頼者の申告による。
*3.国土交通大臣認定番号は、該当する場合のみ記入する。
*4.判定基準強度値は、依頼者の申告による。
*5.供試体寸法は、標準寸法とする。

## プルダウンメニュー (hidden)
コンクリート圧縮強度試験依頼書 |  |  | 高強度コンクリート圧縮試験依頼書
| 種別 |  |  | 種別
|  | 建築確認 |  |  | 建築確認
|  | 計画通知 |  |  | 計画通知
| 試験の目的 |  |  | 粗骨材最大寸法
|  | 設計基準強度の確認 |  |  | 20
|  | 材齢強度の確認 |  |  | 25
呼び強度の確認（受入検査）
| 仕様書 |  |  | セメントの種類
|  | JASS5 |  |  | N
|  | 公共建築工事標準仕様書 |  |  | BB
|  | 東京都建築工事標準仕様書 |  |  | H
M
| 強度管理方法 |  |  |  | L
|  | 通常の方法 |  |  | FB
水中コンクリート
|  | マスコンクリート |  | 試験の目的
|  | 無筋コンクリート |  |  | 設計基準強度の確認
材齢強度の確認
| 検印 |  |  |  | 呼び強度の確認（受入検査）
有
|  | 無 |  | 採取方法
JASS5T-603
| 採取方法 |  |  |  | JIS A 5308
JASS5T-603
|  | JIS A 5308 |  | 欠陥
無
養生方法
|  | 標準養生 |  | 養生方法
|  | 現場水中養生 |  |  | 標準養生
|  | 現場封かん養生 |  |  | 構造体温度養生
現場水中養生
| 採取地点 |  |  |  | 現場封かん養生
荷卸し
|  | 筒先 |  | 試料採取地点
荷卸し
| ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  | 筒先
普 通
|  | 軽量1種 |  | 強度管理方法
|  | 軽量2種 |  |  | 高強度
舗 装
|  |  |  | 検印 | 有
| 粗骨材最大寸法 |  |  |  | 無
20
25
セメントの種類
N
BB
H
M
L
FB
塩化物測定器
カンタブ
ソルコンCL-1B
ソルターC6